**Procedura wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego**

1. Podstawą do rozpoczęcia wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest złożenie w biurze MZWiK lub drogą elektroniczną na adres biuro@mzwiksulejowek.pl przez Inwestora (lub działającego w Jego imieniu Wykonawcy), zgłoszenia wykonania w/w przyłącza.

Link do druku zgłoszenia: <http://mzwiksulejowek.pl/wp-content/uploads/2018/05/druk-nr-03-zg%C5%82oszenie-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-2019.pdf>

1. W zgłoszeniu trzeba określić termin wykonania przyłącza tj. do dnia … do dnia…, jednak nie dłuższy niż pięć dni roboczych. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych Wykonawcy.
2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie MZWiK wydaje Dzienniczek budowy przyłącza wraz z umową.
3. **Przed rozpoczęciem robót** należy skontaktować się z Inspektorem MZWiK w celu omówienia warunków wykonania przyłącza.
4. Wykonawca dzień przed wykonaniem przyłącza zobowiązany jest potwierdzić przystąpienie do robót i poinformować Inspektora MZWiK lub w przypadku zastępstwa wskazanych pracowników Zakładu.
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie dokumentację tj. dzienniczek budowy wydany przez MZWiK i projekt przyłącza. W przypadku braku dokumentów zabronione jest rozpoczęcie prac.
6. Przed rozpoczęciem budowy przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać zdjęcia wodomierza w celu ustalenia rzeczywistego stanu na dzień wykonania podłączenia. Zdjęcie należy opisać adresem nieruchomości i wysłać na adres biuro@mzwiksulejowek.pl.
7. Włączenie do sieci i odbiór próby ciśnieniowej przyłącza wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora MZWiK lub wyznaczonych pracowników działu sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.

Po zakończeniu robót oraz dostarczeniu dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza sporządzany jest protokół odbioru, który jest potwierdzeniem przydatności przyłącza do eksploatacji. Stanowi on podstawę do wystawienia zgłoszenia montażu wodomierza i uruchomienia przyłącza wodociągowego lub zezwolenia na rozpoczęcie zrzutu ścieków w przypadku przyłącza kanalizacyjnego. Warunkiem montażu wodomierza jest zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.

**Z uwagi na sytuację epidemiczną konieczne jest zachowanie zalecanych przez służby sanitarne środków bezpieczeństwa.**

**W przypadku budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy przed rozpoczęciem robót skontaktować się z Inspektorem MZWiK w celu ustalenia planu prac i warunków odbioru.**

*Data opracowania: 20.04.2020 r.*